| Onderwerp | ### Opstellen van een attest BA4 of BA5. | Datum | 18/06/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteur(s) | T. Ameloot | Status | goedgekeurd |
| Bestemd voor | Comité PBW Nieuwsbrief |  |  |

# Uitgangspunt:

Het bestuur en als haar gemandateerde de directeur draagt de verantwoordelijkheid voor het opsporen en voorkomen van de risico’s, die verbonden zijn aan het omgaan met elektriciteit.

De wet vraagt dat naast een (elektriciteits)netverantwoordelijke (de directeur)  iemand aangesteld wordt, die gemachtigd is tussenkomsten in het net te doen (schakelen van zekeringen, vervangen van lampen,…..)

# Aanstelling BA4 of BA5

De persoon, die aangesteld wordt moet op de hoogte zijn van de risico’s, eigen aan het centrumeigen elektriciteitsnet (risicoanalyse) en de risico’s, verbonden aan zijn tussenkomst en hoe deze moeten voorkomen worden door vb opleiding.

Deze kennis wordt aangereikt door de risicoanalyse, die voor elk gebouw opgesteld wordt ism IBEVE, aangevuld met de eigen kennis van het personeelslid (vb vroeger verworven of verworven in een opleiding over het omgaan met risico’s.

Wanneer de directeur meent dat de persoon in kwestie voldoende kennis heeft om ingrepen te doen in het elektriciteitsnet, kan hij/zij deze persoon machtigen via het uitschrijven van een attest. op dat ogenblik mag ook alleen deze persoon (personen) de gevraagde ingrepen doen.

# Wat betekent deze terminologie?

BA4 en BA5 zijn termen uit de wetgeving rond elektriciteit en duidt de graad van bekwaamheid aan om met elektrische installaties om te gaan.
BA: normaal bekwaam persoon, die geen specifieke elektrische bekwaamheid heeft.

BA2 zijn kinderen, die omwille van het risico eigen aan hun leeftijd als gevaarlijk aangeduid worden met elektrische installaties in de buurt (vb stopcontacten).

BA3 zijn mentaal minderbegaafden, die omwille van hu begaafdheid als risicovol aanzien worden in de buurt van elektrische installaties.

BA4 is een persoon met een beperkte kennis van de elektrische installaties en de daaraan verbonden risico’s. Hij wordt op gezag van de directie aangesteld om met deze installatie voor deze beperkte ingrepen om te gaan.

BA5 is een persoon, die aangesteld wordt (door de directeur) om aan de elektrische installatie te werken maar zelf door opleiding weet hoe met bepaalde elektrische constructies om te gaan; hij dient wel kennis te hebben van de risico’s, eigen aan de elektrische installatie van het centrum. In uitbreiding worden ook de lokalen, waarin deze personen kunnen aanwezig zijn, met deze benamingen aangeduid. (vb een wachtzaal waarin kinderen kunnen aanwezig zijn, is een BA2 lokaal )